## поз.1
№ по ред | Наименование | Модел | Фабричен номер | Местонахождение | Начин на обслужване А/П | Количество | Обща прогнозна с/ст за 36 месеца /без ДДС/
Обособена позиция №1 Рентгенова апаратура за образна диагностика - пълнота на офериране
1 | КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ И САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТНА СТАНЦИЯ ADVANTAGE WORKSTATION 4.4 | СТ Bright Speed 8 Select | 7557SB17 | Отделение по образна диагностика | абонамент | 1
2 | РЕНТГЕНОВА УРЕДБА ЗА ГРАФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ | Ds Vinci Solo | LO9F5005 | Отделение по образна диагностика | абонамент | 1
3 | РЕНТГЕНОВА УРЕДБА ЗА ГРАФИЧНИ И СКОПИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ | „FLEXAVISION” HB | 081N625201 | Отделение по образна диагностика | абонамент | 1
4 | МОБИЛНА РЕНТГЕНОВА УРЕДБА ЗА ГРАФИЧЕН КОНТРОЛ | MUX-10 | 3YCFC3B19002 | Отделение по образна диагностика | абонамент | 1
5 | РЕНТГЕНОВА УРЕДБА ЗА ОСТЕОДЕНСИТОМЕТРИИ | Stratos | B14015D352 | Отделение по образна диагностика | абонамент | 1
6 | Инжектор Медрат - КТ | Vistron |  | Отделение по образна диагностика | абонамнт | 1
7 | Рентгенов апарат Сименс |  |  | Отделение по образна диагностика | абонамент | 1
8 | МОБИЛНА РЕНТГЕНОВА УРЕДБА ЗА СКОПИИ ТИП С-РАМО | TCA 5 S/R | 07/04-038 | ОПР Ортопедия | абонамент | 1
9 | Апарат за рентгенографии и скопии „FLEXAVISION” SF Shimadzu | „FLEXAVISION” SF | 081X982101 | Отделение за образна диагностика:База 2 | абонамент | 1
10 | Апарат за рентгенографии „TUR D800-3” | „TUR D800-3” | 81505/055 | Отделение за образна диагностика:База 2 | абонамент | 1
11 | Компютърен томограф SCT – 7800 TC | SCT – 7800 TC | 167415104 | Отделение за образна диагностика:База 2 | абонамент | 1
12 | Рентгенова уредба за секторни дентографии VILA ENDOGRAPH DC | SK7-3 | 038-24 | Отделение за образна диагностика:База 2 | абонамент | 1
234000

## поз.2
№ по ред | Наименование | Модел | Местонахождение | Начин на обслужване А/П | Количество | Бр.прогнозни часове при поръчка | Обща прогнозна с/ст за 36 месеца /без ДДС/
Обособена позиция №2 Дихателна и анестезиологична апаратура - пълнота на офериране | [5 empty] | 100 | 6800
1 | А-Т ЗА НАРКОЗА | SULA 800 | АГ отделение | поръчка | 3 | х | х
2 | РЕСПИРАТОР |  | Неонатолгично отделение | поръчка | 3 | х | х
3 | РЕСПИРАТОР | DENVER TAKAOKA | Неонатолгично отделение | поръчка | 1 | х | х
4 | АНЕСТЕЗ. АПАРАТ | SULLA 800 | Отделение УНГ | поръчка | 1 | х | х
5 | ДИХАТЕЛЕН АПАРАТ | ЕВИТА | ОАИЛ | поръчка | 1 | х | х
6 | РЕСПИРАТОР КЛАС. А | ЕВИТА | ОАИЛ | поръчка | 1 | х | х
7 | РЕСПИРАТОР | ЕВИТА ДУРА | ОАИЛ | поръчка | 1 | х | х
8 | ДИХАТЕЛЕН АПАРАТ -/транспортен/ | ОКСИЛОГ | ОАИЛ | поръчка | 1 | х | х
9 | РЕСПИРАТОР ЗА ОБДИШВАНЕ- | /SAVINA/ | ОАИЛ | поръчка | 2 | х | х
10 | АНЕСТЕЗ.АПАРАТ С ГАЗОВ АНАЛИЗАТОР И ПАЦ. МОНИТОР |  | ОАИЛ | поръчка | 2 | х | х
11 | РЕСПИРАТОР ПОРТАТИВЕН АРЕД |  | ОАИЛ | поръчка | 1 | х | х
12 | ДИХАТЕЛЕН АПАРАТ -транспортен |  | Автотранспорт | поръчка | 1 | х | х
13 | РЕСПИРАТОР DENVER TAKAOKA |  | Спешно отделение | поръчка | 1 | х | х
14 | ДИХАТЕЛЕН АПАРАТ | ОКСИЛОГ | Спешно отделение | поръчка | 1 | х | х
15 | РЕСПИРАТОР | 165032-02 Vela | Спешно отделение | поръчка | 1 | х | х
16 | АНЕЗТЕЗИОЛОГИЧЕН АПАРАТ | FABIUS | ОПР I ХО | поръчка | 1 | х | х
17 | АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕН АПАРАТ | PRIMUS | ОПР I ХО | поръчка | 1 | х | х
18 | МОНИТОР АНЕСТ. | PRIMUS | ОПР I ХО | поръчка | 1 | х | х
19 | АПАРАТ ЗА НАРКОЗА | SULA 800 | ОПР II ХО | поръчка | 1 | х | х
20 | АПАРАТ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕН | Fabius | ОПР II ХО | поръчка | 1 | х | х
21 | НАРКОЗЕН АПАРАТ | СУЛА | ОПР Урология | поръчка | 2 | х | х
22 | ОБДИШВАЩА ПРИСТАВКА | VENTILOG | ОПР Урология | поръчка | 2 | х | х
23 | МЕД. НАБОР КЪМ ДИХ. АПАРАТУРА- |  | ОПР Урология | поръчка | 2 | х | х
24 | Наркозен апарат | SULA 808V | Хирургично отделение:База 2 | поръчка | 1 | х | х
25 | Респиратор | Aaeonmed 510 Shangrila | Хирургично отделение:База 2 | поръчка | 1 | х | х
26 | Анестезиологичен апарат | AESTIVA 5 | Хирургично отделение:База 2 | поръчка | 1 | х | х
27 | Анестезиологичен апарат | AESPIRE S/5 | Хирургично отделение:База 2 | поръчка | 1 | х | х

## поз.3
№ по ред | Наименование | Модел | Местонахождение | Начин на обслужване А/П | Количество | Бр.прогнозни часове при поръчка | Обща прогнозна с/ст за 36 месеца /без ДДС/
Обособена позиция №3 Ехографска апаратура - пълнота на офериране | [5 empty] | 80 | 7000
1 | Видео принтер Тошиба |  | Първо вътрешно отделение | поръчка | 1 | х | х
2 | Ехокардиограф Алока | PROSOUHD4000 PLUS CV | Второ вътрешно отделение | поръчка | 1 | х | х
3 | Ехокардиограф |  | Второ вътрешно отделение | поръчка | 1 | х | х
4 | Ехографски апарат Siemens |  | Второ вътрешно отделение | поръчка | 1 | х | х
5 | Ехограф Sonoline | SI 250 | Урологично отделение | поръчка | 1 | х | х
6 | МНОГОФУНКЦ. ЕХОГРАФ. УЛТРАЗВ.АП. |  | АГ отделение | поръчка | 1 | х | х
7 | ЕХОГРАФСКА ЦИФРОВА С-МА- | MYLAB 40.Vision | АГ отделение | поръчка | 1 | х | х
8 | ЕХОГРАФ | LOGIQ F6 | АГ отделение | поръчка | 1 | х | х
9 | УЗД- АЛОКА |  | Неонатологично отделение | поръчка | 1 | х | х
10 | ДОПЛЕР СОНОГРАФ BAIC TCD |  | Отделение по нервни болести | поръчка | 1 | х | х
11 | ДОПЛЕР ЕХОГРАФ-ALOKA | А-7 | Отделение по нервни болести | поръчка | 1 | х | х
12 | АПАРАТ ЗА ЕХОГР. И ПАХИМЕТРИЯ |  | Очно отделение | поръчка | 1 | х | х
13 | ФИБРОСКОП ИНТУБАЦИОНЕН |  | Отделение УНГ | поръчка | 1 | х | х
14 | БЛОК КОНТРОЛЕН НА ЕНДОКАМЕРА/Процесор, Глава камера/ |  | Отделение УНГ | поръчка | 1 | х | х
15 | ФИБРОСВЕТЛОВОД 3,5 мм |  | Отделение УНГ | поръчка | 1 | х | х
16 | Лампа челна с фиброопт.кабел |  | Отделение УНГ | поръчка | 1 | х | х
17 | ДОПЛЕРОВ МОДУЛ ЗА КРЪВЕН ПОТОК |  | ОАИЛ | поръчка | 1 | х | х
18 | ЕХОГРАФ-портативен | М-5 | ОАИЛ | поръчка | 1 | х | х
19 | УЛТРАЗВ. ЛИТОТРИПТЕРИ-КОПМЛЕКТ |  | ОПР Урология | поръчка | 1 | х | х
20 | Ехограф | HP Sonos 2000 | Вътрешно отделение:База 2 | поръчка | 1 | х | х
21 | Екстракраниален доплер | SONODOP 7000 EICAT MS | Неврологично отделение:База 2 | поръчка | 1 | х | х
22 | Транскраниален доплер | SINGLE Channel TCD | Неврологично отделение:База 2 | поръчка | 1 | х | х
23 | Цифрова диагностична ултразвукова система | MINDRAY DC-6 | Отделение за образна диагностика:База 2 | поръчка | 1 | х | х

## поз.4
№ по ред | Наименование | Модел | Местонахождение | Начин на обслужване А/П | Количество | Бр.прогнозни часове при поръчка | Обща прогнозна с/ст за 36 месеца /без ДДС/
Обособена позиция №4 ЕКГ апарати - пълнота на офериране | [5 empty] | 180 | 4500
1 | ЕКГ апарат | Кардио Лайн | Първо вътрешно отделение | поръчка | 1 | х | х
2 | Електрокардиограф 3 канален | SE 300 B | Първо вътрешно отделение | поръчка | 1 | х | х
3 | ЕКГ 3 кан.мобилен към компютър |  | Второ вътрешно отделение | поръчка | 1 | х | х
4 | Компютър с ЕКГ портат. F-12-081 |  | Второ вътрешно отделение | поръчка | 1 | х | х
5 | ЕКГ холтер комп. с-ма |  | Второ вътрешно отделение | поръчка | 1 | х | х
6 | ЕКГ холтер с карта | Mortara | Второ вътрешно отделение | поръчка | 1 | х | х
7 | Пейсмекър |  | Второ вътрешно отделение | поръчка | 1 | х | х
8 | Електрокардиограф | Кардиовит АТ-101 | Второ вътрешно отделение | поръчка | 1 | х | х
9 | Компютърна стрес с-ма 12 канална | Мортара | Второ вътрешно отделение | поръчка | 1 | х | х
10 | Електрокардиограф 12 канален | SE 1200 | Второ вътрешно отделение | поръчка | 1 | х | х
11 | ЕКГ холтер 12 канален | ES12H | Второ вътрешно отделение | поръчка | 1 | х | х
12 | Aпарат Холтер |  | Второ вътрешно отделение | поръчка | 1 | х | х
13 | Кардиостимулатор Екс 15-3 |  | Второ вътрешно отделение | поръчка | 1 | х | х
14 | Стимултор пейс |  | Второ вътрешно отделение | поръчка | 1 | х | х
15 | ЕКГ | Cardio Line-ALIM 0042 | Второ вътрешно отделение | поръчка | 1 | х | х
16 | ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФ 3 КАНАЛЕН | SE-300 B | Първо хирургично отделение | поръчка | 1 | х | х
17 | ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФ 3 КАНАЛЕН | SE-300 B | Спешно отделение | поръчка | 1 | х | х
18 | ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФ 3 КАНАЛЕН | SE-300 B | АГ отделение | поръчка | 2 | х | х
19 | ЕКГ ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФ ПАКАРД |  | АГ отделение | поръчка | 1 | х | х
20 | ЕКГ 6-КАНАЛЕН | 1262 | Отделение по педиатрия | поръчка | 1 | х
21 | АПАРАТ БТЛ- /ЕКГ/ |  | Отделение по педиатрия | поръчка | 1 | х | х
22 | ЕКГ АПАРАТ | Кардиовит АТ-101 | Инфекциозно отделение | поръчка | 1 | х | х
23 | ЕКГ АПАРАТ КАРДИОВИТ+ПРИНАДЛ | Кардиовит | Отделение по нервни болести | поръчка | 1 | х | х
24 | ЕКГ АПАРАТ | Cardio Care 2000 | Отделене по нервни болести | поръчка | 1 | х | х
25 | ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФ 3 КАНАЛЕН | SE-300 B | Отделение УНГ | поръчка | 1 | х | х
26 | ЕКГ-ПОРТАТИВЕН ШОГУН |  | ОАИЛ | поръчка | 1 | х | х
27 | ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФ | /MINDRAY-/ | ОАИЛ | поръчка | 1 | х | х
28 | ПЕЙСМЕЙКЪР |  | ОАИЛ | поръчка | 1 | х | х
29 | ЕКГ |  | Спешно отделение | поръчка | 1 | х | х
30 | ЕКГ АПАРАТ КАРДИОВИТ ШИЛЕР |  | Спешно отделение | поръчка | 2 | х | х
31 | АПАРАТ КАРДИОЛАЙН | ARI 200 VIEW | Спешно отделение | поръчка | 1 | х | х
32 | АПАРАТ ЕКГ КАРДИОКАР |  | Спешно отделение | поръчка | 1 | х | х
33 | ЕКГ 3-кан. STLER |  | Спешно отделение | поръчка | 1 | х | Х
34 | ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФ 3 КАНАЛЕН | SE-300 B | Ортопедотравматологично отделение | поръчка | 1 | х | х
35 | ЕКГ - апарат | BTL-08SD3 | Отделение по ревматология | поръчка | 1 | х | х
36 | ЕКГ апарат | Cardio Care 2000 | ОКВБ | поръчка | 1 | х | х
37 | Холтер | Argnsis FD | Вътрешно отделение:База 2 | поръчка | 1 | х | х
38 | Електрокардиограф 6к | Cardio Care 2000 | Вътрешно отделение:База 2 | поръчка | 1 | х | х
39 | Електрокардиограф | DECG – 03A | Неврологично отделение:База 2 | поръчка | 1 | х | х
40 | Електрокардиограф | DECG – 03A | Хирургично отделение:База 2 | поръчка | 2 | х | х
41 | Електрокардиограф 12 канален | SE1200 | Хирургично отделение:База 2 | поръчка | 1 | х | х
42 | Електрокардиограф | Cardiosonar 6000 | Приемно консултативен кабинет:База 2 | поръчка | 1 | х | х

## поз.5
№ по ред | Наименование | Модел | Местонахождение | Начин на обслужване А/П | Количество | Бр.прогнозни часове при поръчка | Обща прогнозна с/ст за 36 месеца /без ДДС/
Обособена позиция №5 Неонатологична апаратура - пълнота на офериране | [5 empty] | 100 | 2500
1 | КУВЬОЗ |  | Неонатологично отделение | поръчка | 6 | х | х
2 | КУВЬОЗ | С 100/200-2 АЧП | Неонатологично отделение | поръчка | 1 | х | х
3 | КУВЬОЗ за физииотер.с с.светл. |  | Неонатологично отделение | поръчка | 1 | х | х
4 | БЕБЕЛОГС КОМПРЕС. |  | Неонатологично отделение | поръчка | 1 | х | х
5 | КУВЬОЗ | ИНД - 02 | Неонатологично отделение | поръчка | 1 | х | х
6 | КУВЬОЗ | YP | Неонатологично отделение | поръчка | 1 | х | х
7 | РЕЗУСЦИТАТОР -бебе |  | Неонатологично отделение | поръчка | 1 | х | х
8 | КУВЬОЗ | V 2100 | Неонатологично отделение | поръчка | 1 | х | х
9 | СИСТЕМА ЗА ФОТОТЕРАПИЯ- новород. |  | Неонатологично отделение | поръчка | 1 | х | х
10 | МАСА РЕАНИМАЦ.ЗА НОВОРОД. | TRIUP Int | Неонатологично отделение | поръчка | 1 | х | х
11 | ИНКУБАТОР ЗА НЕДОНОСЕНИ ДЕЦА ТИП | 8000 SC/NC | Неонатологично отделение | поръчка | 1 | х | х
12 | Кувьоз | UP 100 | Детско отделение:База 2 | поръчка | 1 | х | х

## поз.6
№ по ред | Наименование | Модел | Местонахождение | Начин на обслужване А/П | Количество | Бр.прогнозни часове при поръчка | Обща прогнозна с/ст за 36 месеца /без ДДС/
Обособена позиция №6 Дефибрилатори - пълнота на офериране | [5 empty] | 30 | 1000
1 | Дефибрилатор |  | Второ вътрешно отделение | поръчка | 2 | х | х
2 | ДЕФИБЛИРАТОР |  | ОАИЛ | поръчка | 2 | х | х
3 | ДЕФИБРИЛАТОР -/ЛАЙФПАК/-/за линейка/ |  | Автотранспорт | поръчка | 1 | х | х
4 | ДЕФИБРИЛАТОР -ШИЛЕР | DEFIGARD 5000 | ОПР | поръчка | 1 | х | х
5 | ДЕФИБРИЛАТОР -СИНХРОНЕН БИФАЗЕН |  | Спешно отделение | поръчка | 1 | х | х
6 | ДЕФИБРИЛАТОР | 9126223 | Спешно отделение | поръчка | 1 | х | х
7 | Дефибрилатор | TEMED VRK 331 | Вътрешно отделение:База 2 | поръчка | 1 | х | х
8 | Дефибрилатор | WDS 5011 | Хирургично отделение:База 2 | поръчка | 1 | х | х
9 | Дефибрилатор | Cardiolis TEC – 7621 K | Хирургично отделение:База 2 | поръчка | 1 | х | х
10 | Дефибрилатор | SU ER5 | Хирургично отделение:База 2 | поръчка | 1 | х | х

## поз.7
№ по ред | Наименование | Модел | Местонахождение | Начин на обслужване А/П | Количество | Бр.прогнозни часове при поръчка | Обща прогнозна с/ст за 36 месеца /без ДДС/
Обособена позиция №7 Физиотерапевтична апаратура - пълнота на офериране | [5 empty] | 200 | 4000
1 | Пътека ергонометрична |  | Второ вътрешно отделение | поръчка | 1 | х | х
2 | АПАРАТ ЗА ФОТОТЕРАПИЯ |  | Неонатологично отделение | поръчка | 1 | х | х
3 | ГАЛВАНОСТАТ |  | ОФРМ | поръчка | 2 | х | х
4 | СТИМУЛ |  | ОФРМ | поръчка | 1 | х | х
5 | ИНТЕРФЕРЕНЦ |  | ОФРМ | поръчка | 2 | х | х
6 | СОНДАТОР | В 34 | ОФРМ | поръчка | 1 | х | х
7 | РАДАР | Луч-2 | ОФРМ | поръчка | 1 | х | х
8 | ВЕЛЕРГОСТАТ ЗА ДОЛНИ КРАЙНИЦИ |  | ОФРМ | поръчка | 1 | х | х
9 | РАДАР | Луч-58 | ОФРМ | поръчка | 1 | х | х
10 | АПАРАТ ЗА В В ТЕРАПИЯ |  | ОФРМ | поръчка | 1 | х | х
11 | УЛТРАТЕРМ | УВЧ 66 | ОФРМ | поръчка | 1 | х | х
12 | ДАРСОНВАЛ | Ореол 40 | ОФРМ | поръчка | 1 | х | х
13 | МАГНИТ | Н-ВО | ОФРМ | поръчка | 1 | х | х
14 | АПАРАТ ТОНУС |  | ОФРМ | поръчка | 4 | х | х
15 | УЛТРАЗВУК | УСИ-6 | ОФРМ | поръчка | 1 | х | х
16 | А-Т ЗА ФИЗИОТЕРАПИЯ |  | ОФРМ | поръчка | 1 | х | х
17 | АПАРАТ ЗА МАГНИТОТЕРАПИЯ | MAG -30C | ОФРМ | поръчка | 2 | х | х
18 | ТЕРМОСТАТ -инкубатор -58 л. |  | ОПР | поръчка | 1 | х | х
19 | СТИМУПЛЕКС-АПАРАТ ЗА СТИМ. НА НЕРВИ |  | ОПР Ортопедия | поръчка | 1 | х | х
20 | Велоергометър | Ergoline | Вътрешно отделение:База 2 | поръчка | 1 | х | х
21 | Апарат за лечение с диадинамичен ток | „Тонус 2” | Отделение за физикална и рехабилитационна медицина/ ОФРМ/: База 2 | поръчка | 2 | х | х
22 | Физиотерапевтичен апарат за комбинирано лечение на интерферентен ток, вакуум и йонофореза | „Интервак 2Е2” | ОФРМ:База 2 | поръчка | 1 | х | х
23 | Апарат за дарсонвализация | „Искра 1” | ОФРМ:База 2 | поръчка | 1 | х | х
24 | Апарат за инфрачервени и ултравиолетови лъчи - кварцова лампа „Слънце” |  | ОФРМ:База 2 | поръчка | 1 | х | х
25 | Апарат за високочестотен ток | „Елтерм” | ОФРМ:База 2 | поръчка | 1 | х | х
26 | Апарат за високочестотен ток | „Физиотерм” | ОФРМ:База 2 | поръчка | 1 | х | х
27 | Апарат за ултразвукова терапия |  | ОФРМ:База 2 | поръчка | 3 | х | х
28 | Апарат за стимулация на мускулите | „Стимул 1” | ОФРМ:База 2 | поръчка | 3 | х | х
29 | Апарат за електротерапия и диагностика | „Полиимпулс” | ОФРМ:База 2 | поръчка | 1 | х | х
30 | Апарат за терапия с магнитно поле | „Магнит Н 80” | ОФРМ: База 2 | поръчка | 3 | х | х
31 | Апарат за електролечение и диагностик | TUR-RS-21 | ОФРМ: База 2 | поръчка | 1 | х | х
32 | Апарат за микровълнова терапия | „Луч 58” | ОФРМ: База 2 | поръчка | 2 | х | х
33 | Апарат за микровълнова терапия | „Волна 2” | ОФРМ: База 2 | поръчка | 1 | х | х
34 | Апарат за лечение с галваничен ток | „Галваностат Г4” | ОФРМ: База 2 | поръчка | 3 | х | х
35 | Апарат за терапия с интерферентни токове | „Интерференц” | ОФРМ: База 2 | поръчка | 3 | х | х
36 | Апарат за ултрависока честота терапия – за деца | „УВЧ 30-2” | ОФРМ: База 2 | поръчка | 1 | х | х
37 | Лазерен апарат | ALTULEY – 2K | ОФРМ: База 2 | поръчка | 1 | х | х
38 | Апарат за видими лъчи (лампа) | „Солукс” | ОФРМ: База 2 | поръчка | 1 | х | х
39 | Ултразвуков апарат US сонда | /donatelo Classic с 3MHz | ОФРМ: База 2 | поръчка | 1 | х | х
40 | Апарат за електротерапия | Leonardo Classic 2 CH | ОФРМ: База 2 | поръчка | 1 | х | х
41 | Апарат за магнитотерапия с два индуктора | MAG-30C | ОФРМ: База 2 | поръчка | 1 | х | х
42 | Комбиниран източник на UV и IR лъчение |  | ОФРМ: База 2 | поръчка | 1 | х | х

## поз.8
№ по ред | Наименование | Модел | Местонахождение | Начин на обслужване А/П | Количество | Бр.прогнозни часове при поръчка | Обща прогнозна с/ст за 36 месеца /без ДДС/
Обособена позиция №8 Монитори - пълнота на офериране | [5 empty] | 300 | 7000
1 | Монитор Sony PVM-2130 QM |  | Първо вътрешно отделение | поръчка | 1 | x | x
2 | Пациентен Монитор | Биотроник Р 110 | Първо вътрешно отделение | поръчка | 1 | x | x
3 | Монитор портативен | М1К3 | Първо вътрешно отделение | поръчка | 1 | x | x
4 | Пулсоксиметър |  | Първо вътрешно отделение | поръчка | 3 | х | х
5 | Пулсоксиметър | МР- 06А091 | Първо вътрешно отделение | поръчка | 1 | х | х
6 | МОНИТОР ПАЦИЕНТЕН | Bionet | Първо вътрешно отделение | поръчка | 1 | х | х
7 | Монитор портативен | М1К3 | Второ вътрешно отделение | поръчка | 1 | x | x
8 | Портативен пац.монитор-течен кристал |  | Второ вътрешно отделение | поръчка | 4 | x | x
9 | Монитор | MEC 1000-Миндрай | Второ вътрешно отделение | поръчка | 1 | x | x
10 | Монитор ЦМС | ETLE10D039845022768540 | Второ вътрешно отделение | поръчка | 1 | х | х
11 | ПАЦИЕНТЕН МОНИТОР |  | Второ вътрешно отделение | поръчка | 2 | х | х
12 | Сикард с монитор тип 440 |  | Второ вътрешно отделение | поръчка | 1 | x | x
13 | АКУШЕРСКИ МОНИТОР | АМЗ 60/56 | АГ отделение | поръчка | 1 | x | x
14 | ФЕТАЛЕН МОНИТОР ЗА БЛИЗНАЦИ |  | АГ отделение | поръчка | 2 | x | x
15 | ФЕТАЛЕН МОНИТОР |  | АГ отделение | поръчка | 1 | x | x
16 | МОНИТОР | МЕС-1200 | АГ отделение | поръчка | 1 | x | x
17 | МОНИТОР ФЕТАЛЕН | CADA | АГ отделение | поръчка | 2 | x | x
18 | МОНИТОР-ФЕТАЛЕН | MC 700 | АГ отделение | поръчка | 1 | x | x
19 | МОНИТОР ФЕТАЛЕН | /STAR/ | АГ отделение | поръчка | 1 | x | x
20 | ФЕТАЛЕН МОНИТОР | CFM-800- ТА | АГ отделение | поръчка | 1 | х | x
21 | ПАЦИЕНТЕН МОНИТОР |  | Ненатологично отделение | поръчка | 1 | х | x
22 | МОНИТОР -ПОРТАТИВЕН | М1К3 | Ненатологично отделение | поръчка | 1 | х | x
23 | ПУЛСОВ ОКСИМЕТЪР | 560 | Ненатологично отделение | поръчка | 1 | x | x
24 | ПУЛСОКСИМЕТЪР | RAD- 8 | Ненатологично отделение | поръчка | 2 | x | x
25 | ПУЛСОКСИМЕТЪР | MASIMO Rad-8 | Ненатологично отделение | поръчка | 1 | x | x
26 | ПУЛСОКСИМЕТЪР | 111F09F-0092 | Неонатологично отделение | поръчка | 3 | х | х
27 | МОНИТОР ПАЦ- за SPO2и NIBP | СМS 5000 | Ненатологично отделение | поръчка | 1 | х | x
28 | МОНИТОР | ETLE10D039845022AD8540 | Неонатологично отделение | поръчка | 1 | x | х
29 | ЕКГ - МОНИТ. С-МА - |  | Отделение по педиатрия | поръчка | 1 | x | x
30 | ПАЦИЕНТЕН МОНИТОР ЦМС |  | Отделение по педиатрия | поръчка | 1 | x | х
31 | МОНИТОР ПАЦИЕНТЕН | М9 Lite | Инфекциозно отделение | поръчка | 1 | x | x
32 | ПАЦИЕНТЕН МОНИТОР | /БИОТРОНИК Р 110 | Отделение по нервни болести | поръчка | 1 | x | x
33 | ПАЦИЕНТЕН МОНИТОР |  | Отделение по нервни болести | поръчка | 5 | x | х
34 | МОНИТОР ЦМС | ETLE10D039845022868540 | Отделение по нервни болести | поръчка | 1 | x | х
35 | МОНИТОР GUARDIAN |  | Отделение УНГ | поръчка | 1 | x | х
36 | ПАЦИЕНТЕН МОНИТОР |  | Отделение УНГ | поръчка | 1 | х | х
37 | МОНИТОР ПАЦИЕНТЕН | М9 Lite | ОАИЛ | поръчка | 2 | х | x
38 | ПАЦИЕНТЕН МОНИТОР -ИЛАН |  | ОАИЛ | поръчка | 1 | х | x
39 | МОНИТОР-ПОРТАТИВЕН | М1К3 | ОАИЛ | поръчка | 4 | x | x
40 | ЦЕНТР. МОНИТ.СТАНЦИЯ | MFM-CMS | ОАИЛ | поръчка | 1 | x | x
41 | ПАЦ. МОНИТОР | М8B- | ОАИЛ | поръчка | 11 | x | x
42 | ПАЦИЕНТЕН МОНИТОР |  | ОАИЛ | поръчка | 2 | х | х
43 | МОНИТОР ПАЦИЕНТЕН | М9 Lite | Спешно отделение | поръчка | 1 | х | x
44 | ПАЦИЕНТЕН МОНИТОР-ИЛАН |  | Спешно отделение | поръчка | 2 | x | x
45 | ПАЦИЕНТЕН МОНИТОР -ПОРТАТИВЕН | /РС 5000 В/ | Спешно отделение | поръчка | 1 | x | x
46 | МОНИТОР-ПАЦИЕНТЕН- | RPM 9000B | Спешно отделение | поръчка | 2 | x | x
47 | ПАЦИЕНТЕН МОНИТОР ЦМС |  | ОПР | поръчка | 2 | x | х
48 | ПАЦИЕНТЕН МОНИТОР КЛАС Б | МЕС 2000 | ОПР I ХО | поръчка | 1 | x | x
49 | МОНИТОР | GUARDIAN | ОПР II ХО | поръчка | 1 | х | x
50 | ПАЦИЕНТЕН МОНИТОР КЛАС Б | МЕС 2000 | ОПР II ХО | поръчка | 2 | х | x
51 | ПАЦИЕНТЕН МОНИТОР КЛАС Б | МЕС 2000 | ОПР Ортопедия | поръчка | 1 | х | x
52 | ПАЦИЕНТЕН МОНИТОР КЛАС Б | МЕС 2000 | ОПР Урология | поръчка | 1 | х | x
53 | Пациентски монитор | M-101 | Вътрешно отделение:База 2 | поръчка | 2 | х | x
54 | Пациентски монитор | M 301 - 88 | Вътрешно отделение:База 2 | поръчка | 1 | х | x
55 | Пациентски монитор | CSM 8000 | Вътрешно отделение:База 2 | поръчка | 2 | х | x
56 | Пациентски монитор | CSM 8000 | Неврологично отделение:База 2 | поръчка | 2 | х | x
57 | Пулсоксиметър | H10 | Детско отделение:База 2 | поръчка | 1 | х | x
58 | Пациентски монитор | CSM 8000 | Детско отделение:База 2 | поръчка | 2 | х | x
59 | Пациентски монитор | MEC - 1200 | Хирургично отделение:База 2 | поръчка | 2 | х | x
60 | Кардиомонитор | DIASCOPE DSS521 – 4211S | Хирургично отделение:База 2 | поръчка | 1 | х | x

## поз.9
№ по ред | Наименование | Модел | Местонахождение | Начин на обслужване А/П | Количество | Бр.прогнозни часове при поръчка | Обща прогнозна с/ст за 36 месеца /без ДДС/
Обособена позиция №9 Инфузионни и аспирационни помпи - пълнота на офериране | [5 empty] | 300 | 5800
1 | Перфузор |  | Първо вътрешно отделение | поръчка | 4 | x | x
2 | Помпа аспирационна "Атмус"CL-16 |  | Първо вътрешно отделение | поръчка | 1 | x | x
3 | Перфузор Линеомат |  | Първо вътрешно отделение | поръчка | 1 | x | x
4 | Перфузор |  | Второ вътрешно отделение | поръчка | 8 | x | x
5 | Инфузионна помпа |  | Второ вътрешно отделение | поръчка | 8 | х | х
6 | Перфузор Contract S |  | Второ вътрешно отделение | поръчка | 1 | x | x
7 | Инфузионна помпа |  | Първо хирургично оделение | поръчка | 1 | х | х
8 | Перфузор |  | АГ отделение | поръчка | 4 | х | х
9 | Инфузионна помпа |  | АГ отделение | поръчка | 4 | х | х
10 | ИНФУЗИОННА ПОМПА | INJECTOMAT AGILIA | Неонатологично отделение | поръчка | 1 | x | x
11 | ВАКЕМАСПИРАТОР AS60-Н |  | Неонатологично отделение | поръчка | 1 | x | x
12 | ИНФУЗИОННА ПОМПА |  | Неонатологично отделение | поръчка | 3 | x | x
13 | ПЕРФУЗОР ЛИНЕОМАТ - |  | Неонатологично отделение | поръчка | 9 | x | x
14 | ПЕРФУЗОР |  | Неонатологично отделение | поръчка | 2 | х | х
15 | Перфузор | VIAL MEDIKA | Отделение по педиатрия | поръчка | 3 | х | х
16 | ПЕРФУЗОР | YZ-09052664 | Отделение по педиатрия | поръчка | 1 | х | х
17 | Перфузор |  | Инфекциозно отделение | поръчка | 3 | х | х
18 | ИНФУЗИОННА ПОМПА | SEP 12 S PRO | Инфекциозно отделение | поръчка | 1 | x | x
19 | Перфузор |  | Отделение по нервни болести | поръчка | 3 | x | х
20 | Аспиратор |  | Отделение УНГ | поръчка | 2 | x | х
21 | Аспирационна помпа /уред за вакуум/ |  | Отделение УНГ | поръчка | 1 | x | х
22 | ПЕРФУЗОР | PILOT A2 | ОАИЛ | поръчка | 2 | х | x
23 | ИНФУЗИОННА ПОМПА |  | ОАИЛ | поръчка | 4 | x | x
24 | ИНФУЗИОННА ПОМПА - | /SN -50 C6/ | ОАИЛ | поръчка | 10 | х | x
25 | ПЕРФУЗОР | YZ-09050068 | ОАИЛ | поръчка | 1 | х | х
26 | ПЕРФУЗОР | YZ -09052675 | ОАИЛ | поръчка | 1 | х | х
27 | МОБИЛНА АСПИРАЦИОННА С-МА |  | ОАИЛ | поръчка | 1 | x | х
28 | ДИПРИФУЗОР | PILOT- MASTER | ОПР | поръчка | 1 | x | x
29 | ПЕРФУЗОР |  | ОПР | поръчка | 2 | x | x
30 | АСПИРАТОР ЗА ТЕЧНОСТИ |  | Спешно отделение | поръчка | 1 | x | х
31 | ИНФУЗИОННА ПОМПА |  | Спешно отделение | поръчка | 4 | х | x
32 | ПЕРФУЗОР |  | Спешно отделение | поръчка | 5 | х | х
33 | Инфузионни помпи | SN-50C6 | Вътрешно отделение:База 2 | поръчка | 2 | х | x
34 | Инфузионни помпи | SN-50C6 | Неврологично отделение:База 2 | поръчка | 2 | х | x
35 | Инфузионни помпи | SN-50C6 | Детско отделение:База 2 | поръчка | 2 | х | x
36 | Аспиратор за течности и газове |  | Хирургично отделение:База 2 | поръчка | 1 | х | x
37 | Аспиратор за течности |  | Хирургично отделение:База 2 | поръчка | 1 | х | x
38 | Инфузионни помпи | SN-50C6 | Хирургично отделение:База 2 | поръчка | 2 | х | x
39 | Аспирационна помпа | CH 04 | Хирургично отделение:База 2 | поръчка | 1 | х | x
40 | Аспирационна помпа |  | Хирургично отделение:База 2 | поръчка | 1 | х | x
41 | Микроинфузионна помпа | WZ – 50C6 | Хирургично отделение:База 2 | поръчка | 2 | х | x

## поз.10
№ по ред | Наименование | Модел | Местонахождение | Начин на обслужване А/П | Количество | Бр.прогнозни часове при поръчка | Обща прогнозна с/ст за 36месеца /без ДДС/
Обособена позиция №10 Хемодиализна апаратура - пълнота на офериране | [5 empty] | 200 | 5000
1 | А-Т ЗА ХЕМОДИАЛИЗА-ФРЕЗЕНИУС |  | Отделение Хемодиализа | поръчка | 5 | х | x
2 | АПАРАТ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА | 4008 S | Отделение Хемодиализа | поръчка | 15 | х | x
3 | АПАРАТ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА- | ФРЕЗЕНИУС 4008 | Отделение Хемодиализа | поръчка | 1 | х | x
4 | АПАРАТ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА- | ФРЕЗЕНИУС 4008 Н | Отделение Хемодиализа | поръчка | 1 | х | x
5 | ВОДООЧИСТВАЩА СИСТЕМА С ОБРАТНА ОСМОЗА |  | Отделение Хемодиализа | поръчка | 1 | х | x
6 | АПАРАТ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА | /Frezenius 4008 SCLASSIC/ | Отделение Хемодиализа | поръчка | 1 | х | x
7 | ПОМПА ФРЕЗЕНИУС |  | ОАИЛ | поръчка | 1 | х | x
8 | ПОМПА ФРЕЗЕНИУС |  | ОАИЛ | поръчка | 1 | х | x
9 | ВОДООЧИСТВАЩА СИСТЕМА МОБИЛНА -обратна осмоза |  | ОАИЛ | поръчка | 1 | х | x

## поз.11
№ по ред | Наименование | Модел | Местонахождение | Начин на обслужване А/П | Количество | Бр.прогнозни часове при поръчка | Обща прогнозна с/ст за 36 месеца /без ДДС/
Обособена позиция №11 Операционна апаратура І - пълнота на офериране | [5 empty] | 100 | 4000
1 | ЕЛЕКТРОНОЖ РАДИОТОМ |  | АГО | поръчка | 1 | х | х
2 | ЕЛЕКТРОКОАГУЛАТОР-ЕЛЕКТРОНОЖ |  | Отделение УНГ | поръчка | 1 | х | х
3 | Многофункционална енергийна платформа за лапароскопска хирургия |  | ОПР І ХО | поръчка | 1 | х | х
4 | ЕЛЕКТРОНОЖ - | КENTAMED | ОПР I ХО | поръчка | 1 | x | x
5 | ЕЛЕКТРОНОЖ | /ERBOTOM ICC 300 H/ | ОПР I ХО | поръчка | 1 | x | x
6 | АПАРАТ ЗА ВИДЕОАСИСТ.ЛАП. ХИРУРГИЯ |  | ОПР I ХО | поръчка | 1 | x | x
7 | ЕЛЕКТРОНОЖ | ЛАНЦЕНТРОН GT-4 | ОПР I ХО | поръчка | 1 | x | x
8 | ЕЛЕКТРОНОЖ | МВ1-МС кт | ОПР II ХО | поръчка | 1 | x | x
9 | ЕЛЕКТРОНОЖ | ТИП- GT-4 | ОПР II ХО | поръчка | 1 | x | x
10 | ВИДЕОЛАПАРАСКОПСКА-АРТРОСКОПСКА СИСТЕМА |  | ОПР II ХО | поръчка | 1 | x | x
11 | Генератор мултифункционален енергиен с инструменти |  | ОПР ІІ ХО | поръчка | 1 | х | х
12 | АВТОКЛАВИРУЕМА БОРМАШИНА, МОДЕЛ СИСТЕМ 6 |  | ОПР Ортопедия | поръчка | 1 | x | x
13 | С-МА ЗА РЯЗАНЕ И ПРОБИВАНЕ |  | ОПР Ортопедия | поръчка | 1 | х | x
14 | РЪЧНА ПРОБИВНА МАШИНА |  | ОПР Ортопедия | поръчка | 1 | х | x
15 | АКУМУЛАТ. СИСТЕМА ЗА РЯЗАНЕ,РИМИРАНЕ И ОСЦИЛИРАНЕ |  | ОПР Ортопедия | поръчка | 1 | х | x
16 | НАКРАЙНИК-ПИСТОЛЕТ -МАКРО |  | ОПР Ортопедия | поръчка | 1 | х | x
17 | ЕЛЕКТРОКУАГУЛАТОР | GT- 4 | ОПР Ортопедия | поръчка | 2 | х | x
18 | АРТРОСКОПСКА КОНЗОЛА-CORE |  | ОПР Ортопедия | поръчка | 1 | х | x
19 | ЕЛЕКТРОНОЖ | Ланцетрон GT-4 | ОПР Ортопедия | поръчка | 1 | х | х
20 | УРЕТЕРОСКОП ФЛЕКСИБИЛЕН |  | ОПР Урология | поръчка | 1 | х | x
21 | ЕЛЕКТРОТОМ |  | Първо вътрешно отделение | поръчка | 2 | х | x
22 | ЕЛЕКТРОХИРУРГИЧНА ПЛАТФОРМА |  | АГО | поръчка | 1 | х
23 | АПАРАТ ЗА ЕЛЕКТРОХИРУРГИЯ ALSA |  | АГО | поръчка | 1 | х | x

## поз.12
№ по ред | Наименование | Модел | Местонахождение | Начин на обслужване А/П | Количество | Бр.прогнозни часове при поръчка | Обща прогнозна с/ст за 36 месеца /без ДДС/
Обособена позиция №12 Операционна апаратура ІІ - пълнота на офериране | [5 empty] | 150 | 3000
1 | Ксенонова лампа за светлинен източник |  | Първо вътрешно отделение | поръчка | 1 | х | х
2 | Светлинно тяло |  | Първо вътрешно отделение | поръчка | 1 | х | х
3 | Светлинно тяло | Olimpus CV 1 | Първо вътрешно отделение | поръчка | 1 | х | х
4 | Светлинно тяло | Olimpus К.Н. | Първо вътрешно отделение | поръчка | 1 | х | х
5 | Маса операционна-колонос. |  | Първо вътрешно отделение | поръчка | 1 | x | x
6 | УРЕТЕРОСКОП-РЕГИДЕН |  | Урологично отделение | поръчка | 1 | x | x
7 | Светлинен източник халогенен |  | Урологично отделение | поръчка | 1 | х | х
8 | МАСА ОПЕР. | М-1905 | АГ отделение | поръчка | 1 | x | x
9 | МАСА ОПЕР. | Х 1905 | АГ отделение | поръчка | 1 | x | x
10 | Родилно легло с електрическо задвижване | AVE | АГ отделение | поръчка | 2 | х | х
11 | РОДИЛНО ЛЕГЛО | /CC-1/ | АГ отделение | поръчка | 2 | x | x
12 | МАСА РОДИЛНА |  | АГ отделение | поръчка | 1 | x | x
13 | МАСА ОПЕРАЦИОННА | AEGISTAB FP850 | АГ отделение | поръчка | 1 | x | x
14 | ЛАМПА ОПЕРАЦ.ТАВАННА -2 ТЕЛА |  | АГ отделение | поръчка | 1 | х | x
15 | ЛАМПА ОПЕРАЦИОННА |  | АГ отделение | поръчка | 2 | х | х
16 | ЛАМПА ОПЕРАЦИОННА | В-400 | АГ отделение | поръчка | 1 | х | х
17 | ЛАМПА ОПЕРАЦИОННА | МЛА-30 | АГ отделение | поръчка | 1 | х | х
18 | ЛАМПА СОЛУКС |  | Очно отделение | поръчка | 1 | x | х
19 | ЛАМПА ОПЕРАЦИОННА |  | Отделение УНГ | поръчка | 1 | x | х
20 | МАСА ОПЕР |  | Отделение УНГ | поръчка | 1 | х | x
21 | ТЯЛО ОСВЕТИТЕЛНО ФБС |  | Отделение УНГ | поръчка | 1 | x | х
22 | МАСА ОПЕР. ТИП- ОПМ 1 |  | Отделение УНГ | поръчка | 1 | x | x
23 | ПОДВИЖНА ОПЕРАЦИОННА МАСА |  | Отделение УНГ | поръчка | 1 | х | х
24 | МАСА ОПЕРАЦ |  | Спешно отделение | поръчка | 1 | x | x
25 | ЕЛЕКТР. ОПЕРАЦ МАСА |  | ОПР I ХО | поръчка | 1 | x | x
26 | ОПЕРАЦИОННА ХИРУРГ МАСА |  | ОПР I ХО | поръчка | 1 | x | x
27 | ОПЕРАЦИОННИ ЛАМПА |  | ОПР I ХО | поръчка | 1 | х | x
28 | МАСА ОПЕР. - | ОУМ 1 | ОПР I ХО | поръчка | 1 | х | x
29 | ЛАМПА ОПЕР | ТИП- МЛМ-90 | ОПР I ХО | поръчка | 1 | х | x
30 | ОПЕРАЦИОННА МАСА |  | ОПР II ХО | поръчка | 1 | х | x
31 | ЛАМПА ТАВАННА ОПР С ДВЕ ТЕЛА |  | ОПР II ХО | поръчка | 1 | х | x
32 | ОПЕРАЦИОННА МАСА -ОРТОПЕДИЧНА |  | ОПР Ортопедия | поръчка | 1 | х | x
33 | ЛАМПА ОПРАЦ.НИСКО ТОПЛ.ПОКОЛЕНИЕ -с 2 тела |  | ОПР Ортопедия | поръчка | 1 | х | x
34 | АПАРАТ ЗА ЕЛЕКТРОХИРУРГИЯ |  | ОКВБ | поръчка | 1 | х | х
35 | МАСА ОПЕР. | ОУМ 1 | ОПР Урология | поръчка | 1 | х | x

## поз.13
№ по ред | Наименование | Модел | Местонахождение | Начин на обслужване А/П | Количество | Бр.прогнозни часове при поръчка | Обща прогнозна с/ст за 36 месеца /без ДДС/
Обособена позиция №13 Ендоскопска апаратура - пълнота на офериране | [5 empty] | 150 | 10000
1 | Ендоскоп ФГС | Olimpus тип 20 | Първо вътрешно отделение | поръчка | 2 | x | x
2 | Ендоскоп ФГС | Olimpus тип 1 ТV1O | Първо вътрешно отделение | поръчка | 1 | x | x
3 | Ендоскопски монитор | TV-SONI-PVN 1371 | Първо вътрешно отделение | поръчка | 1 | х | х
4 | Помпа към Olimpus |  | Първо вътрешно отделение | поръчка | 1 | х | х
5 | Помпа към Olimpus | SSU 2 | Първо вътрешно отделение | поръчка | 2 | х | х
6 | Фиброларингоскоп | ФГ-298 | Първо вътрешно отделение | поръчка | 1 | x | x
7 | Светлинно тяло Pentax | 3300 ЕРМ | Първо вътрешно отделение | поръчка | 1 | х | х
8 | Монитор енд TV SONI |  | Първо вътрешно отделение | поръчка | 2 | х | х
9 | Ендоскоп ФГС Olimpus |  | Първо вътрешно отделение | поръчка | 1 | x | x
10 | Ендоскоп ФГС | Olimpus тип V 10 | Първо вътрешно отделение | поръчка | 3 | x | x
11 | Видео ендоскопска с-ма | Олимпус Ексера -2 | Първо вътрешно отделение | поръчка | 1 | x | x
12 | Комплект транс.ендоск.литорипсия |  | Първо вътрешно отделение | поръчка | 1 | x | x
13 | Фибриноскоп | Пентакс FB 15 V | Първо вътрешно отделение | поръчка | 1 | x | x
14 | Фибриноскоп | Пентакс FB 19 TV | Първо вътрешно отделение | поръчка | 1 | x | x
15 | КАМЕРА ДЕГ.ЕНДОСКОПСКА | W41010 A | Първо вътрешно отделение | поръчка | 1 | х | х
16 | СВЕТЛИНЕН ИЗТОЧНИК ПЕНТАКС |  | Първо вътрешно отделение | поръчка | 1 | х | х
17 | УРЕТРОЦИСТОСКОП-OLIMPUS-CLE-10 |  | Урологично отделение | поръчка | 1 | x | x
18 | РЕЗЕКТОСКОП КТ |  | Урологично отделение | поръчка | 1 | x | x
19 | ЦИСТОСКОП |  | Урологично отделение | поръчка | 1 | x | x
20 | ЕНДОСКОПСКА КАМЕРА |  | Урологично отделение | поръчка | 1 | х | х
21 | КОЛПОСКОП |  | АГ отделение | поръчка | 1 | х | x
22 | ЛАПАРОСКОП ПЕРИТОНИОСКОП |  | АГ отделение | поръчка | 1 | х | х
23 | ЕЛЕКТРОХИРУРГИЧНА ПЛАТФОРМА |  | АГ отделение | поръчка | 1 | х | х
24 | ОПТИКА 30 градуса 2,7 мм, 18 см |  | Отделение УНГ | поръчка | 1 | х | х
25 | ОПТИКА 45 градуса 2,7 мм, 18 см |  | Отделение УНГ | поръчка | 1 | х | х
26 | ЕНДОСКОПСКИ ШАФ Т |  | ОПР І ХО | поръчка | 1 | х | х
27 | А-Т ОЛИМПУС ЛАПАРОСКОП А-Т |  | ОПР I ХО | поръчка | 1 | х | x
28 | ВИДЕОДОУДЕНОСКОП |  | Първо вътрешно отделение | поръчка | 1 | х | Х
29 | ХОЛЕДОХОСКОП ФЛЕКСИБИЛЕН ФИБРО |  | ОПР II ХО | поръчка | 1 | х | x
30 | Фибросветловод 3,5мм/230 см |  | ОПР Урология | поръчка | 1 | х | x
31 | Колоноскоп Olimpus |  | Вътрешно отделение:База 2 | поръчка | 1 | х | x
32 | Видеоендоскопска апаратура | FUJINON серия 530 | Вътрешно отделение:База 2 | поръчка | 1 | х | x
33 | Електрокоагулатор, к-т с кабел за ендоскопски инструменти SURTRON | 120 LED Spa | Вътрешно отделение:База 2 | поръчка | 1 | х | x

## поз.14
№ по ред | Наименование | Модел | Местонахождение | Начин на обслужване А/П | Количество | Бр.прогнозни часове при поръчка | Обща прогнозна с/ст за 36 месеца /без ДДС/
Обособена позиция №14 Офталмологична апаратура - пълнота на офериране | [5 empty] | 50 | 2000
1 | ОФТАЛМОСКОП |  | Очно отделение | поръчка | 16 | х | x
2 | ОФТАЛМОЛОГИЧЕН ЙОНИТ |  | Очно отделение | поръчка | 1 | х | x
3 | ОФТАЛМОМЕТЪР |  | Очно отделение | поръчка | 3 | х | x
4 | РЕФРАКТОМЕТЪР |  | Очно отделение | поръчка | 1 | х | x
5 | ОФТАЗОН | ЕС28-85 | Очно отделение | поръчка | 1 | х | x
6 | КУГЕЛ ПЕРИМЕТЪР |  | Очно отделение | поръчка | 1 | х | x
7 | АВТОРЕФРАКТОМЕТЪР - детски | А12С | Очно отделение | поръчка | 1 | х | x
8 | РЕТИНИФОТ |  | Очно отделение | поръчка | 1 | х | x
9 | ФАКОЕМУЛСИФИКАТОР |  | Очно отделение | поръчка | 2 | х | x
10 | АПАРАТ ЗА ДИАТЕРМКОАГУЛАЦИЯ |  | Очно отделение | поръчка | 1 | х | Х
11 | АПАРАТ ЗА ВИКТРЕКТОМИЯ |  | Очно отделение | поръчка | 1 | х | x

## поз.15
№ по ред | Наименование | Модел | Местонахождение | Начин на обслужване А/П | Количество | Бр.прогнозни часове при поръчка | Обща прогнозна с/ст за 36 месеца /без ДДС/
Обособена позиция №15 Неврологична апаратура - пълнота на офериране | [5 empty] | 20 | 2000
1 | ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАФ |  | Отделение по нервни болести | поръчка | 1 | х | x
2 | ЕЛЕКТРОМИОГРАФ | /NEURO- MEP -MICRO | Отделение по нервни болести | поръчка | 1 | х | x
3 | АПАРАТ ЗА ДЪЛГОЛАТЕНТНИ ЕП НА МОЗЪКА | /NEURO-EP/ | Отделение по нервни болести | поръчка | 1 | х | x
4 | ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАФ- | GALILEO BF | ОАИЛ | поръчка | 1 | х | x
5 | Електроенцефалограф (ЕЕГ) 19 канален | KT 88 Digifal Amplifitter Contec | Неврологично отделение:База 2 | поръчка | 1 | х | x
6 | Електромиограф (ЕМГ) | HMA-4-01 „Нейромиан” | Неврологично отделение:База 2 | поръчка | 1 | х | x

## поз.16
№ по ред | Наименование | Модел | Местонахождение | Начин на обслужване А/П | Количество | Бр.прогнозни часове при поръчка | Обща прогнозна с/ст за 36 месеца /без ДДС/
Обособ. позиция №16 Пневмофтизиатрична апаратура-пълнота на офериране | [5 empty] | 30 | 1500
1 | СПИРОМЕТЪР /КОНФИГУРАЦИЯ/ | SPIRO-SPECTRUM | Отделение по педиатрия | поръчка | 1 | х | x
2 | СПИРОМЕТЪР | SPIROLAB II MIR | Отделение по педиатрия | поръчка | 1 | х | х
3 | СПИРОМЕТЪР | SPIROLAB II MIR | Първо вътрешно отделение | поръчка | 3 | х | х
4 | СП ИРОМЕТЪР |  | Първо вътрешно отделение | поръчка | 1 | х | х
5 | СПИРОМЕТЪР | Мinispir | Първо вътрешно отделение | поръчка | 1 | х | х
6 | Спирометър Spirobanc |  | Вътрешно отделение:База 2 | поръчка | 1 | х | x

## поз.17
№ по ред | Наименование | Модел | Местонахождение | Начин на обслужване А/П | Количество | Бр.прогнозни часове при поръчка | Обща прогнозна с/ст за 36 месеца /без ДДС/
Обособ. позиция №17 Оториноларингологична апаратура - пълнота на офериране | [5 empty] | 40 | 2200
1 | АУДИОМЕТЪР |  | Отделение УНГ | поръчка | 1 | х | х
2 | СИНУЗОН |  | Отделение УНГ | поръчка | 1 | х | х
3 | Апарат за отоакустични емисии | ERO SCAN Screener | Неонатологично отделение | поръчка | 1 | х | х
4 | АВТОМАТ-АУДИОМЕТЪР |  | Отделение УНГ | поръчка | 1 | х | x
5 | ЕЛЕКТРОНИСТАГМОГРАФ | -АТ200 | Отделение УНГ | поръчка | 1 | х | x
6 | ОЛФАКТОМЕТЪР |  | Отделение УНГ | поръчка | 1 | х | х
7 | СТРОБОСКОП |  | Отделение УНГ | поръчка | 1 | х | х

## поз.18
№ по ред | Наименование | Модел | Местонахождение | Начин на обслужване А/П | Количество | Бр.прогнозни часове при поръчка | Обща прогнозна с/ст за 36 месеца /без ДДС/
Обособена позиция №18 Лабораторна апаратура - пълнота на офериране | [5 empty] | 350 | 17400
1 | Комбиниран кръвно-газов електролитен анализатор |  | Отделение по педиатрия | поръчка | 1 | х | х
2 | ЦЕНТРОФУГА |  | Второ хирургично отделение | поръчка | 1 | x | x
3 | ЦЕНТРОФУГА |  | АГ отделение | поръчка | 1 | x | x
4 | АВТОМАТИЧЕН АНАЛИЗАТОР ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГЛИКИРАН ХЕМОГЛОБИН | QUO LAB | Клинична лаборатория | поръчка | 1 | х | х
5 | АНАЛИЗАТОР ХЕМ. | МИКРОС 60 | Клинична лаборатория | поръчка | 1 | х | х
6 | СИСТЕМА ЗАКЛИНИЧНА ХИМИЯ | S-Scan auto | Клинична лаборатория | поръчка | 1 | х | х
7 | КОАГУЛОМЕТЪР | COATRON M 4 | Клинична лаборатория | поръчка | 1 | x | x
8 | ЕЛЕКТРОЛИТЕН АНАЛИЗАТОР | EASYLYTE- NA.K.CL | Клинична лаборатория | поръчка | 1 | x | x
9 | БИОХИМИЧЕН АНАЛИЗАТОР - | /BS-300/ | Клинична лаборатория | поръчка | 1 | x | x
10 | Анализатор биохимичен | 6264 | Клинична лаборатория | поръчка | 1 | х | х
11 | АНАЛИЗАТОР ИМУНОЛОГИЧЕН- | Immulite 1000 | Клинична лаборатория | поръчка | 1 | x | x
12 | АНАЛИЗАТОР - АВТОМ.ГЛЮКОЗЕН | / KABE GA/ | Клинична лаборатория | поръчка | 1 | x | x
13 | ХЕМАТОЛОГИЧЕН АНАЛИЗАТОР- | АБАКУС 5 | Клинична лаборатория | поръчка | 1 | x | x
14 | КРЪВНО- ГАЗОВ АНАЛИЗАТОР | AVL-5 | Клинична лаборатория | поръчка | 1 | x | x
15 | ХЕМАТОЛОГ.АНАЛИЗАТОР- | SYSMEX | Клинична лаборатория | поръчка | 2 | x | x
16 | СИСТЕМА ЗА КЛИНИЧНА ХИМИЯ- | Н-500 Сr - | Клинична лаборатория | поръчка | 1 | x | x
17 | КОАГУЛОМЕТЪР АВТОМАТ. | TROMBOLYZER COMPACT X - | Клинична лаборатория | поръчка | 1 | х | x
18 | КРЪВНО- ГАЗОВ АНАЛИЗАТОР | AVL 800 БАЗИК | Клинична лаборатория | поръчка | 1 | x | x
19 | Кръвно-газов анализатор - | ABL 5, фабр.№ S/N142RO258N003 | Клинична лаборатория | поръчка | 1 | x | x
20 | АВТОМАТИЧЕН БИОХИМИЧЕН АНАЛИЗАТОР | AU480 | Клинична лаборатория | поръчка | 1 | х | x
21 | СИСТЕМА ЗА ДЕЙОНИЗАРАНА ВОДА | OSMOSER OP302 | Клинична лаборатория | поръчка | 1 | х | x
22 | СПЕКОЛ-11 |  | Клинична лаборатория | поръчка | 1 | х | x
23 | АВТ. СИСТЕМА ЗА ХЕМОКУЛТУРАЛНА ДИАГНОСТИКА |  | Микробиологична лаборатория | поръчка | 1 | x | x
24 | АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА VITEC |  | Микробиологична лаборатория | поръчка | 1 | x | х
25 | ИМУНОАНАЛИЗАТОР АВТОМ. | мини Видас демо | Микробиологична лаборатория | поръчка | 1 | x | x
26 | Ламинарен бокс |  | Микробиологична лаборатория | поръчка | 1 | х | х
27 | МИКРОТОМ ЗА ПАРАФИН |  | Обща и клинична патология | поръчка | 3 | x | x
28 | МИКРОТОМ- ЗАМРАЗЯВАЩ /КРИОСТАТ/ |  | Обща и клинична патология | поръчка | 1 | x | x
29 | МИКРОТОМ В СЪД.МЕДИЦ. |  | Обща и клинична патология | поръчка | 1 | x | x
30 | Хематологичен анализатор | „MINDRAY BC – 2600” | Медико-диагностична лаборатория:База 2 | поръчка | 1 | x | x
31 | Коагулометър | „Thrombotimer 1” | Медико-диагностична лаборатория:База 2 | поръчка | 1 | x | x
32 | Имунологичен анализатор | RAMP 91001 | Медико-диагностична лаборатория:База 2 | поръчка | 1 | x | x
33 | Кръвно газов и електролитен анализатор Eschweiler | Combi-Line | Медико-диагностична лаборатория:База 2 | поръчка | 1 | х | х
34 | Автоматичен биохимичен анализатор | „MINDRAY BS – 120” | Медико-диагностична лаборатория:База 2 | поръчка | 1 | х | x
Обща стойност на позицията

## поз.19
№ по ред | Наименование | Модел | Местонахождение | Начин на обслужване А/П | Количество | Бр.прогнозни часове при поръчка | Обща прогнозна с/ст за 36 месеца /без ДДС/
Обособена позиция №19 Друга лабораторна апаратура - пълнота на офериране | [5 empty] | 250 | 7500
1 | ЦЕНТРОФУГА |  | АГ отделение | поръчка | 1 | x | x
2 | МИКРОСКОП |  | АГ отделение | поръчка | 2 | x | x
3 | МИКРОСКОП |  | Очно отделение | поръчка | 2 | x | x
4 | МИКРОСКОП ОПЕРАЦИОНЕН |  | Очно отделение | поръчка | 1 | x | x
5 | МИКРОСКОП |  | Отделение УНГ | поръчка | 4 | x | x
6 | ЦЕНТРОФУГА |  | Отделение Хемодиализа | поръчка | 1 | x | x
7 | ЦЕНТРОФУГА | Т С 2 | ОАИЛ | поръчка | 1 | x | x
8 | ТЕРМОСТАТ -инкубатор -58 л. |  | ОАИЛ | поръчка | 1 | x | x
9 | ТЕРМОСТАТ | ТБ-150 | ОФРМ | поръчка | 1 | x | x
10 | ЦЕНТРОФУГА | -SMART PREP 2 | Ортопедотравматологично отделение | поръчка | 1 | x | x
11 | ЦЕНТРОФУГА | Т-10 | ОТХ | поръчка | 1 | x | x
12 | МИКРОСКОП |  | ОТХ | поръчка | 1 | x | x
13 | ЦЕНТРОФУГА - | /ID 6S/ | ОТХ | поръчка | 1 | x | x
14 | ЦЕНТРОФУГА |  | ОТХ | поръчка | 1 | x | x
15 | ЦЕНТРОФУГА | Т 30 | Клинична лаборатория | поръчка | 1 | x | x
16 | МИКРОСКОП АМПЛИВАЛ |  | Клинична лаборатория | поръчка | 1 | x | x
17 | ЦЕНТРОФУГА | Т 32 | Клинична лаборатория | поръчка | 1 | x | x
18 | ЦЕНТРОФУГА | Т 23 | Клинична лаборатория | поръчка | 1 | x | x
19 | МИКРОСКОП | ЛАБОВАЛ-4 | Клинична лаборатория | поръчка | 3 | x | x
20 | ЦЕНТРОФУГА | - ЕВА 20 | Клинична лаборатория | поръчка | 1 | x | x
21 | ЦЕНТРОФУГА- | DMO 412S S/N94328342777LS60000840 | Клинична лаборатория | поръчка | 1 | х | x
22 | Центрофуга | Mikro 120 | Клинична лаборатория | поръчка | 2 | x | х
23 | Миксер кръвна картина |  | Клинична лаборатория | поръчка | 1 | x | х
24 | ТЕРМОСТАТ |  | Микробиологична лаборатория | поръчка | 6 | x | x
25 | ЦЕНТРОФУГА - | Т 32 А | Микробиологична лаборатория | поръчка | 1 | x | x
26 | МИКРОСКОП-STAND-+елементи |  | Микробиологична лаборатория | поръчка | 1 | x | x
27 | МИКРОСКОП |  | Микробиологична лаборатория | поръчка | 2 | x | x
28 | ТЕРМОСТАТ | ТБ-150 | Микробиологична лаборатория | поръчка | 1 | x | x
29 | СИСТЕМА АВТОМ- MINI AРI |  | Микробиологична лаборатория | поръчка | 1 | x | x
30 | Термостат | Metert | Микробиологична лаборатория | поръчка | 1 | x | х
31 | Дестилатор |  | Микробиологична лаборатория | поръчка | 1 | x | х
32 | Центрофуга | Микро 120 | Микробиологична лаборатория | поръчка | 1 | x | х
33 | ТЕРМОСТАТ |  | Обща и клинична патология | поръчка | 1 | x | x
34 | ЦЕНТРОФУГА |  | Обща и клинична патология | поръчка | 1 | x | x
35 | МИКРОСКОП - | PRIMO STAR-ZEISS | Обща и клинична патология | поръчка | 1 | x | x
36 | МИКРОСКОП ЛАБОВАЛ |  | Обща и клинична патология | поръчка | 1 | x | x
37 | СТЕРИЛИЗАТОР |  | Болнична аптека | поръчка | 1 | x | x
38 | ЦЕНТРОФУГА | Т-52 | ОПР | поръчка | 1 | x | x
39 | ЦЕНТРОФУГА | Т-52 | Звено Ръководство | поръчка | 1 | x | x
40 | МИКРОПРОЦЕСОРЕН КОАГУЛАТОР |  | Урологично отделение | поръчка | 1 | x | x
41 | АВТОМАТИЧЕН ХИСТОКИНЕТ |  | Отделение обща и клинична патология | поръчка | 1 | х | x
42 | Миксер за кръв |  | Медико-диагностична лаборатория:База 2 | поръчка | 1 | х | x
43 | Микроскоп | „LABOVAL 4” | Медико-диагностична лаборатория:База 2 | поръчка | 2 | х | x
44 | Микроскоп | „CARL ZEISS JENA” | Медико-диагностична лаборатория:База 2 | поръчка | 2 | х | x
45 | Центрофуга | „Janetzki T32A” | Медико-диагностична лаборатория:База 2 | поръчка | 1 | х | x
46 | Центрофуга | Janetzki T32B | Медико-диагностична лаборатория:База 2 | поръчка | 1 | х | x
47 | Термостат | ТБ 150 | Медико-диагностична лаборатория:База 2 | поръчка | 1 | х | x

## поз.20
№ по ред | Наименование | Модел | Местонахождение | Начин на обслужване А/П | Количество | Бр.прогнозни часове при поръчка | Обща прогнозна с/ст за 36 месеца /без ДДС/
Обособена позиция №20 Стерилизационна апаратура - пълнота на офериране | [5 empty] | 300 | 13000
1 | СТЕРИЛИЗАТОР |  | АГ отделение | поръчка | 2 | x | x
2 | СТЕРИЛИЗАТОР |  | Неонатологично отделение | поръчка | 2 | x | x
3 | СТЕРИЛИЗАТОР |  | Отделение по педиатрия | поръчка | 2 | x | x
4 | СТЕРИЛИЗАТОР СУХ |  | Инфекциозно отделение | поръчка | 2 | x | x
5 | СТЕРИЛИЗАТОР |  | Отделение УНГ | поръчка | 5 | x | x
6 | СТЕРИЛИЗАТОР СУХ |  | Клинична лаборатория | поръчка | 1 | х | х
7 | СТЕРИЛИЗАТОР НА ПАСТЬОР |  | Микробиологична лаборатория | поръчка | 1 | x | x
8 | АВТОКЛАВ БК-75 |  | Микробиологична лаборатория | поръчка | 1 | x | x
9 | СТЕРИЛИЗАТОР |  | Микробиологична лаборатория | поръчка | 2 | x | x
10 | АВТОКЛАВ |  | Микробиологична лаборатория | поръчка | 2 | x | x
11 | СТЕРИЛИЗАТОР СУХ |  | ОТХ | поръчка | 1 | х | х
12 | СУБСТЕРИЛИЗАТОР |  | ОПР | поръчка | 1 | x | x
13 | СТЕРИЛИЗАТОР СУХ |  | Отделене Съдебна медицина | поръчка | 1 | х | х
14 | СТЕРИЛИЗАТОР ПАРОВ | ASD -6-9/6/9 | Отдел ВБИ-Звено ЦССМ | поръчка | 1 | x | x
15 | СТЕРИЛИЗАТОР ПАРОВ | VAPOTIX 603 | Отдел ВБИ-Звено ЦССМ
16 | ВОДОПОДГОТВИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ КРИС С ОБРАТНА ОСМОЗА |  | Отдел ВБИ-Звено ЦССМ | поръчка | 1 | x | x
17 | СТЕРИЛИЗАТОР АВТОКЛАВ | БК-75 | Отдел ВБИ-Звено ЦССМ | поръчка | 1 | х | х
18 | СТЕРИЛИЗАТОР ГАЗОВ | ASD -6-3/3/9 | Отдел ВБИ-Звено ЦССМ | поръчка | 1 | x | x